**南通滨江洲际酒店南楼音响设备维保项目**

**询价文件**

项目名称：南楼音响设备维保项目

询价单位：南通滨江洲际酒店

2023 年 4 月 11 日

**一、项目概况：**

南通滨江洲际酒店南楼音响设备维保

**二、询价单位**：南通滨江洲际酒店

**三、询价内容：**

本项目为南通滨江洲际酒店南楼音响设备维保项目，具体内容详见**项目要求**。

**四、供应商资质要求：**

1、应具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照；

2、报价方应具有本项目的经营服务范围，有能力提供本项目要求的所有服务；

3、参加本次项目前三年内，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，且在经营活动中没有重大违法记录。在经营活动中没有重大违法记录；

4、符合法律、行政法规规定的其他条件；

5、具有音视频项目维保经验（至少提供1个案例证明），维保人员要有音响师证书（能够提供相关证明文件）

**五、服务周期：1年**

**六、项目要求：**

提供会议系统软硬件、线路维护、维修服务：

1、滨江会议中心LED屏：南大门、雨棚、江海厅大屏、静海厅移动屏。提供定期维护，月度巡查保养，检查维修需通知甲方相关人员在场，拟定维修方案、限定完成日期、及时汇报进度。且每次维保填写维保记录单，双方签字确认。

2、会议音响系统：1F江海厅、濠河厅、三水厅、静海厅四个会议室、3F崇川厅、跃龙厅、起凤厅三个会议室。定期维护，检查音响线路，清点设备，测试麦克风、功放、多媒体投放质量，确保会议正常使用。如发现故障，及时通知甲方，拟定维修方案和完成日期。

3、多媒体电影院：3F，4F各有一间多媒体影院，定期巡查保养，查看线路情况，确保功放、投影仪、播放器等设备正常运行。如有故障及时通知，提出维修方案和完成日期，需要采购置换新设备的情况，请与甲方沟通并提出相关信息。

4、背景音乐系统：定期巡查，检查功放线路及楼层之间音响覆盖情况，确保监控室播放主机维护，故障问题及时通知并维修。

5、门禁系统:定期维护，巡查并记录故障报错等门禁信息，如有报修，及时处理相应设备，需要长时间保养的情况，拟定维修方案，及时维修并汇报进度，由甲方确认完成。

6、如需更换设备零件，经甲方确认价格后，费用按乙方提供的维修凭证按实结算。

7、常规检查：乙方每月为甲方定期安排1次全面日常检查，每次检查内容为软硬件设备、线路检查维护。

8、有重要接待任务及大型会议期间需要无条件派专业技术人员全程驻场参与维保，日常维护中应对突发情况至少2小时内赶至现场，及时给出应急处理预案，配合完成处突事件，事后总结问题给出善后计划和方案。

**七、报价须知及报价明细**

1、报价须知：

1.1确定有效报价：含税总报价低于项目预算价的为有效报价，高于或等于项目预算价的为无效报价（项目预算价为：**￥49000元）；有效报价中，不含税报价最低者推荐为合作供应商。**

1.2本项目不接受任何有选择的报价；报价均以人民币为报价的币种。

1.3报价应包括询价文件所确定的报价范围及内容的全部费用，应包含下列费用：所有货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等所有费用；货物包装、运输、装卸、搬运费、保管费；辅材、专用工具、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及后续服务等一切费用。

1.4一次报定的价格为成交价。合作方的成交价在合同实施期间不因市场变化因素

而变动。

**1.5必须到现场查勘会场设备情况，确认有能力维保的，方可以参与。同时按文件要求提供相关证明材料，未提供或不符合要求的一律作无效处理**

**2、报价明细**：

根据项目要求，经核计，本次南楼音响设备维保的含税报价总金额为 元（注：开具税率为 %的增值税专用发票）

**八、报价文件的编写及装订**

1、报价文件应包括下列内容：

（1）企业营业执照（复印件）；

（2）法定代表人授权委托书原件或授权委托书；

（3）报价单（格式见附件）；

（4）音视频项目维保案例证明，

（5）维保人员的有音响师证书相关证明文件

（6）现场勘察承诺函（格式见附件）

以上材料如为**复印件**均需加盖单位**公章**。

2、报价文件的密封及标记

报价文件密封后应标明项目名称、询价单位名称、报价单位名称，并在边缝处加盖单位公章。

3、密封报价文件递交截止时间、地点：

时间：2023年 4 月 14 日 17时00分

地点：南通滨江洲际酒店负一楼采购部办公室

联系人：山女士 0513-80565555转6520

**附件**

**一、报价单**

经核计，本次项目不含税总报价为 元，含税总报价为 元（注：开具税率为 %的增值税专用发票）

（友情提醒：报价单每一页均须加盖公章）

报价单位名称（盖章）：

 日 期： 年 月 日

**二、现场踏勘承诺函**

致 南通滨江酒店管理有限公司 （询价单位名称）：

我司在仔细研究了询价文件后，已对（项目名称） 南楼音响设备维保 项目进行了现场踏勘，并详细地了解了项目周围的环境、现场条件及项目要求。

我司郑重向贵司承诺，在贵司询价报价的全部内容均符合贵司招标文件相关资料要求，若我司在合同执行前或过程中以报价前未踏勘现场提出附加条件或提出不实质性响应合同约定条款时，则视为我司违约，贵司有权解除合同，且我司将按本次报价总金额的20%对贵司予以赔偿。

报价单位名称∶（全称、盖章）

 单位地址∶

 法定代表人∶

 授权的代理人∶

 联系电话∶

日 期： 年 月 日