科创城2023 ~2024年度水箱清洗服务项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | A01水箱清洗 | 100立方 | 次 | 2 |  |  |  |
| 2 | A03水箱清洗 | 30立方 | 次 | 2 |  |  |  |
| 3 | A04水箱清洗 | 170立方 | 次 | 2 |  |  |  |
| 170立方 | 次 | 2 |  |  |  |
| 60立方 | 次 | 2 |  |  |  |
| 4 | 水质检测 |  | 次 | 2 |  |  | 检测合格报告5份 |
| 5 | 合计 | | | | |  |  |
| 备注：1、报价包含完成该服务所需的人工费、设备费、材料费、检测费、税金等一切  费用。   1. 提供专业检测单位出具的合格报告，检测项目包含但不限于以下内容：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离氯、菌落总数、总大肠菌群。 | | | | | | | |

报价单位：

报价人：

日期：