**南通沪蔬通农批市场冷库压缩机拆卸、吊装、运输**

**项目询价函**

**1、项目名称：**南通沪蔬通农批市场冷库压缩机拆卸更换、吊装运输项目

 **2、项目概况：**

（1）项目概况：南通沪蔬通农批市场冷库一号机房2#压缩机组运行异响，经检查需拆卸压缩机头返厂检修、拆卸电机进行保养，为保证库区温度不发生较大波动，拟将五号机房11#压缩机头拆卸安装到2#压缩机组，调试后保障机组运转。

（2）工作内容：龙门架制作、安装、拆除； 2#压缩机头拆卸吊装运输、电机拆卸吊装；11#压缩机头拆卸、吊装；2#压缩机组机头、电机安装、调试；11#压缩机组机头安装、调试等。现拟以询价比选方式确定维修实施单位。

（3）最高限价：4万元

（4）服务周期：根据甲方现场要求增派人手，1天内完成准备工作，12-24小时内完成更换工作，恢复运行。

**3、资格要求：**

（1）必须具有有效的营业执照，有效的资质证书；

（2）经营范围内应包括：叉车搬运、吊装服务等内容；

（2）现场空间有限，需要配备专业熟练的作业人员；

（3）本项目不接受联合体形式投标。

**4、投标文件的递交：**

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年7月25日14时00分，投标文件递交地点为南通沪蔬通农业发展有限公司3楼会议室。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**5、评标办法：**最低价中标

**6、支付方式：**调试完成通过并经甲方签字确认后后支付合同金额的70%，尾款待完成全部工作量经甲方确认后一次性结清。支付款项之前，应提供6%增值税专用发票。

**7、联系方式：**

招标单位名称：南通沪蔬通农业发展有限公司

地址：南通沪蔬通农业发展有限公司3楼会议室

联系人：程先生

电话：18352697849

南通沪蔬通农业发展有限公司

 2023年7月21日

**一、询价响应投标函**

（招标人名称）：

1. 根据已收到的项目的询价函，我单位将根据本项目询价函的规定，经研究询价函后，愿以人民币（大写）元[¥(小写)　　　元］的总价，按询价函的要求承包本次招标范围内的全部工作。

二、贵单位的询价函和本文件将构成对贵方和我方都有约束力的合同文件。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：**法定代表人身份证复印件或扫描件及委托代理人身份证复印件或扫描件。**

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

 身份证号码：

年月日

**注： 1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

**2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。**

(二)法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：**(法定代表人亲笔签名)** 性别：年龄：职务：

系(投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：**法定代表人身份证复印件或扫描件。**

投标人：(盖单位章)

年月日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。**