金鳌坊10号楼消防系统改造项目补充通知

各投标人：

- 关于金鳌坊10号楼消防系统改造项目答疑的回复函（详见附件）；

- 本补充通知与本项目招标文件不一致的，以本文件为准。本文件作为本项目招标文件的组成部分，对各投标人有约束作用。

南通九天文化旅游产业投资有限公司

2023年10月31日

附件：

关于金鳌坊10号楼消防系统改造项目答疑的回复

- 问：1、本次新增配件柜B1AP-XFZ1、B1AP-XFZ2电源引自何处，线缆WDZN-YJY22-4*70+1*35清单未体现。

- 答：电缆引自室外，不在本次招标范围内。

- 问：2、集中控制电源主机、联网线WDZN-RYSP-2*1.5清单未体现。

- 答：引自消控室部分，不在本次招标范围内。

- 南通九天文化旅游产业投资有限公司

- 2023年10月31日