南通西寺佛教文化展览馆有限公司消防维护保养项目

询价函

为满足采购人南通西寺佛教文化展览馆有限公司运行的实际需要，采购人对南通西寺佛教文化展览馆有限公司内建筑消防设施维护保养采购项目进行询价采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件，营业执照经营范围包括本项目采购需求相关内容）；

（2）符合《消防技术服务机构从业条件》，提供社会消防技术服务信息系统备案截图。

（3）拟派服务人员不少于2人，包括但不限于1个注册消防工程师，1个消防设施操作员。提供拟派人员相关证书。

（4）提供质量管理体系认证证书。

3.本项目不接受联合体投标。

4. 本项目评委费由中标单位中标后出具，请投标单位综合考虑。

5. 本项目投标保证金为600元。

二、商务要求：

1.最高限价：本项目最高限价1.3万元/年。

2.服务期：合同签订之日起两年时间。

3.服务地点：南通西寺佛教文化展览馆有限公司（西寺路17号 ）。

4.付款方式：每半年支付一次维保费用。

5.响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、配件材料、检测、税费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

三、消防维保服务内容

（一）项目概况

1.工程范围：南通西寺佛教文化展览馆有限公司内建筑消防设施维护保养。

2、维保项目及报价范围：

（1）、消防供配电设施；

（2）、火灾自动报警系统；

（3）、消防供水设施；

（4）、消火栓（消防炮）灭火系统；

（5）、自动喷水灭火系统；

（6）、防排烟系统；

（7）、火灾应急照明和疏散指示标志；

（8）、应急广播系统；

（9）、消防专用电话；

（10）、灭火器；

（11）、防火分隔设施；

各投标单位须按相关规定提供足量、足范围的维保服务并进行报价，并能通过消防等部门消防安全检查和验收。

（二）维保服务要求

1.中标方保证每月按维护保养计划对用户建筑物的消防系统进行全面检查，按照消防设施技术服务计划及工作安排，确保消防设备运行正常，各项指标符合消防规定要求。

2.中标方保证将按照用户的要求，及时做好故障设备的维修，一般故障在1小时内到场服务，24小时内修复完毕（如须更换部件，时间除外，但确保以最快的时间更换、恢复），同时采用备选应急预案保障维修期间内消防系统正常工作。

3.中标方通过消防报警系统施技术服务，延长消防设备的使用寿命，减少静态损耗，降低设备的更新维修费用，保证系统开通率和完好率。确保消防设备的运行安全、可靠。

4.接收、整理、完善用户提供的相关消防资料，在维保合同结束时一并移交给用户。

5.中标方负责本单位派出技术服务人员的安全，一切人身伤亡事故由中标方负责，与用户无关。

（三）中标供应商负责新增消防设备的安装、调试。

四、响应文件提交

截止时间：2023年12月7日10时00分（北京时间）

地点：南通西寺佛教文化展览馆有限公司如有变动另行通知。

地址：南通市崇川区西寺路17号

五、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1.提供营业执照复印件加盖公章；

2.法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

3.符合《消防技术服务机构从业条件》，提供社会消防技术服务信息系统备案截图；

4、拟派服务人员不少于2人，包括但不限于1个注册消防工程师，1个消防设施操作员。提供拟派人员相关证书。

5、提供质量管理体系认证证书。

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、配件材料、检测、税费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

1、开标一览表。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

六、评审原则及方法

本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。

七、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

八、联系方式：

招标单位名称：南通西寺佛教文化展览馆有限公司

地址：南通市崇川区西寺路17号

联系人：曹女士

电话：15722524668

九、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2.法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

- （二）商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南通西寺佛教文化展览馆有限公司内建筑消防设施维护保养项目

| 投标货物、服务名称 | 投标报价（元/年） |
| --- | --- |
| 南通西寺佛教文化展览馆有限公司内建筑消防设施维护保养项目。 | 大写： 小写： （人民币） |

日期：    年   月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于人工、配件材料、检测、税费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

3、投标总价超过采购预算的为无效报价。

建筑消防设施维护保养合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

- 维护保养建筑名称：

- 维护保养范围：

乙方负责下列第                 项建筑消防设施的维护保养技术咨询服务。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾/防火门监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施

维护保养期限为：2023   年   月   日起至    年     月    日止。

- 甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方维护保养机构资质证书。

2、按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。

4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维护保养费用。

5、维护保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同，甲方不明示则视为同意自动延续签订维保合同。

- 乙方的权利、义务：

1、具备消防设施维护保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养质量负责。

2、根据维护保养对象的具体情况，拟定具体的维护保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维护保养时应当认真如实填写维护保养记录。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、每年对承担维护保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

6、对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

7、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

- 维保费用及支付方式、期限：

1、本合同年度维护保养费为：                 元/年

2、付款方式：每半年支付一次维保费用。

- 违约责任：

1、甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2、甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4、乙方在维护保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

- 解决合同纠纷的方式：

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的第  2 种诉讼解决。

- 由  /  仲裁机关仲裁；2、向  南通市崇川区人民  法院起诉。

- 双方协商的其他事项：

（1）、在维修过程中所涉及的更换、报废损坏必须置换的材料设备费用由甲方承担。（2）、乙方每月对甲方维保范围内的消防系统例行维护保养一次。（3）、乙方只负责本合同范围内的维护保养，本合同范围以外的系统由甲方负责。

- 合同份数：本合同一式肆份，双方盖章后生效，甲方执叁份、乙方执壹份，甲方送当地公安机关消防机构备案一份。

甲方：(签章)                        乙方：(签章)

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                              帐号：

通讯地址：                         通讯地址：

联系电话：                         联系电话：

签定日期：       年   月   日      签定日期：   年   月   日