通州湾TR20011地块项目一标段一期接水工程湾上文华小区接水项目316不锈钢管及配件采购（二次）

询价文件

采购单位：南通海润水务有限公司

日    期：二〇二四年五月十五 日

目录

第一章 询价函

第二章 投标须知

第三章 项目需求说明

第四章 开标和评标

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件格式

- 第一章 询价函

- 通州湾TR20011地块项目一标段一期接水工程湾上文华小区接水项目316不锈钢管及配件采购项目（二次）询价公告（资格后审）

一、项目名称：通州湾TR20011地块项目一标段一期接水工程湾上文华小区接水项目316不锈钢管及配件采购（二次）

二、招标项目概况与招标范围

（1）项目地点：湾上文华

（2）预算金额：12.46万元，按实际供货量进行结算。总价最高限价：12.46万元，各单价最高限价详见询价文件中询价货物清单明细。

（3）供货期：自合同签订之日起。每批供货按需方每批下订单的供货清单10日内供货。

（4）项目目标（实施项目所需要达到的期望结果）：确保24小时无间断供水，符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T17219-1998的要求。

（5）标段划分：一个标段。

（6）采购内容：316不锈钢管及配件，采购内容明细详见招标货物清单（见招标文件第三章项目需求）。

（7）资金来源：自筹。

（8）本项目不接受任何形式的联合体投标。

三、申请人的资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3、本项目的特定资格要求：

3.1所投产品生产厂家具有市级以上（含市级）卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件（相关证书须在有效期内，包括管材、管件缺一不可）；

3.2所投产品生产厂家获得特种设备制造许可证（TS压力管道）；

3.3如为经销商或代理商投标，投标时须提供生产厂家对于本项目的授权和质保承诺函；

3.4所投产品生产厂家具有省级及以上第三方检测机构出具的薄壁不锈钢管材DN65的检测报告。

4、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、符合相关法律、法规规定的其他要求。

具体详见本招标文件《第四章评审方法和程序》中的资格审查必要合格条件标准要求。请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格，该投标供应商将记入不良记录，并报沿海集团后将其列入南通沿海集团黑名单。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

四、询价公告期限

公告期限为发布之日起3个工作日。

五、发布招标公告的媒介

本次招标公告发布在南通沿海集团官网。南通沿海集团官网是本项目招标公告、招标文件澄清、补充通知、中标结果公告等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

- 获取询价文件的时间期限、地点、方式及询价文件

（1）符合本项目资格要求的投标人须于2024年5月 17日14时前将有效的企业营业执照复印件和法定代表人授传委托书到招标人处报名，或将上述扫描件发送至以下邮箱455954248@qq.com报名，凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。报名地点：南通海润水务有限公司三楼308室；

（2）投标文件接收截止及评审开始时间：2024年5月 17日15时00分。

（3）投标文件递交地址：南通海润水务有限公司三楼会议室，如有变动另行通知。

投标供应商递交投标文件时，投标供应商的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。否则，其投标文件将可能不予受理。

注：法定代表人身份证明（或授权委托书）一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在投标时随身携带。

2、本次招标项目申请时间为自公告发布之日起至2024年 5月17日14时。

3、招标人不组织现场考察和标前会议，投标人可根据自身需要自行前往现场进行考察。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间为2024年5月 17 日15时00分。

2、投标文件递交地点：南通海润水务有限公司三楼会议室，如有变动，另行通知。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

九、投标保证金的递交

投标保证金的金额 两仟元 人民币，投标保证金采用形式按招标文件规定。

- 十、履约保证金

- 本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的 5% 。缴纳方式详见招标文件。

- 十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购单位：南通海润水务有限公司

- 联系人：罗工

- 联系电话：0513-86931075

- 第二章 投标供应商须知

- 一、招标文件由采购人解释

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通沿海集团官网”发布的信息为准。

3、采购人对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，采购人将在提交投标文件截止之日1日前，发布补充说明、澄清或修改公告；不足1日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

5、除非采购人以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论以及采购人对有关问题的口头解释所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

四、投标文件的组成及装订

1、完整的投标文件由：①资格审查文件、②商务标共二部分内容组成（以下由文件序号代称）。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，投标文件二部分内容（①资格审查文件、②商务标）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。商务标报价文件不得出现于其他投标文件中。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

- 五、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分二册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册“商务标”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件” “商务标”。正、副本可统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

- 3、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

- 六、投标响应文件的密封及标记

- 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

- 七、投标文件的有效期

- 1、从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，按本招标文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝，但投标保证金可退还。

- 八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。本项目为固定含税单价合同，税率【13%】，单价包含所投设备及其备品、备件生产、检验、样板、配件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）及包装、运至最终目的地的运输、卸货、损耗、送检、验货、保险、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。上述单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

6、一次报定的投标报价为成交价，同时，中标供应商的成交价在合同实施期间约定范围内的风险不因市场变化因素而变动，但招标文件另有约定的除外。

7、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 九、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、招标人不收取任何费用。

- 十、投标保证金

- 投标保证金金额人民币：两仟元整。

- 投标保证金递交截止时间为：同投标截止时间。

- 投标保证金递交形式：银行转账。

- 投标人应在上述投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户【转账时备注下“项目名称”】，否则视为投标保证金无效。

- 招标人指定的开户银行及账号如下：

- 账户名称：南通海润水务有限公司

- 开户银行：中国银行南通分行

- 银行账号：483260649067

- 投标保证金的退还：招标人将在中标通知书发出后向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金（无息）至投标人的基本账户，与中标人签订合同后向中标人和其他中标候选人退还投标保证金（无息）至投标人的基本账户。

- 十一、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在招标公告规定的时间将投标文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

- 十二、履约保证金

- 履约保证金的形式：采用银行转账方式支付。

- 履约保证金的金额：合同总金额的 5% 。

- 履约保证金的缴纳：中标通知书发出5个工作日内，签订合同前缴纳至招标人指定账户。

- 招标人指定的开户银行及账号如下：

- 账户名称：南通海润水务有限公司

- 开户银行：中国银行南通分行

- 银行账号：483260649067

- 履约保证金的退还：在年度采购合同履行结束后由采购单位返还（不计利息），如供货方违约的，采购方有权在履约保证金中直接扣除相应的款项。

- 付款方式：

材料按批运至指定地点，按实际供货数量乘以单价计算货款，货到验收合格后支付本批次货款的 70%，一年后付至该批货款的 95%。该批货款的5%作为质保金，在质保期满后不计息全额一次性付清。出卖人应在合同约定的付款期限前，开具符合买受人要求的13%增值税专用发票，否则买受人有权延迟付款且不承担违约责任。出卖人未按规定履行开票义务，由出卖人承担造成的税收损失赔偿责任。

十四、未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 项目需求说明

请供应商在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须单独出具文件明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、有关要求说明

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目名称：南通海润水务有限公司湾上文华项目316不锈钢管及配件采购

- 三、项目地点：湾上文华

- 四、询价货物清单（注：总价最高限价为12.46万元）

| 品 名 | 公称通径(DN) | 外径（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 316L卡压式薄壁不锈钢管 | DN65*2.0壁厚 | 76.1 | 708 |
| 316L 等径直接 | DN65 | 76.1 | 100 |
| 316L外丝直接 | DN65*25 |  | 23 |
| 316L法兰转换接头 | DN65 | 76.1 | 23 |
| 不锈钢分水器（两头卡压 间距215mm）65*20外丝分水器2支路 | 65*20*2 |  | 134 |
| 外包聚氨酯镀锌U型卡 | DN65 |  | 268 |
| 316L A型90°弯头 | DN65 |  | 5 |
| 316L A型45°弯头 | DN65 |  | 5 |
| 316L B型90°弯头 | DN65 |  | 5 |
| 316L B型45°弯头 | DN65 |  | 5 |

- 五、技术要求及其他说明（加★为必须达到的要求）：

（一）技术要求

★1. 投标人提供的薄壁不锈钢管材、管件应符合以下标准：

a、提供的DN65双卡压式薄壁不锈钢管材、管件应符合以下标准：GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》、GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》、GB/T19228.3-2012《不锈钢卡压式管件组件第3部分：O形橡胶密封圈》并提供第三方有权部门检测报告。

b、管道的管材管件以及密封圈等均应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T17219-1998的要求。

★2.管材的基本尺寸应符合下表（表Ⅰ）的规定

表Ⅰ   管材的基本尺寸

| 公称通径 | 管子外径(mm) | 壁厚T(mm) | 壁厚允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN65 | 76.10 | 2.0 | ±10%T |

注：DN65管材成型后的壁厚允许偏差应在表Ⅰ管材的基本尺寸规定壁厚的±10%范围内。

★3. DN65管件成型减薄后的最小壁厚Tmin应符合GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》S型Ⅰ系列标准要求（详见表Ⅱ）。

表Ⅱ    管件成型减薄后的最小壁厚Tmin

| 公称通径 | 管子外径(mm) | 最小壁厚Tmin(mm) | 壁厚允许偏差（mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| DN65 | 76.10 | 1.5 | 不得负偏差 |

4.投标人提供投标产品的主要技术数据和参数的详细描述及印刷的产品样本。

5.投标人提供的薄壁不锈钢管材、管件必须获得市级以上（含市级）卫生部门颁发的《涉及饮用水安全产品卫生许可批件》。

6.投标人提供的薄壁不锈钢管材、管件，必须经省级权威机构检测并出具检验、检测报告。

★7.投标产品提供的薄壁不锈钢管材、管件必须为同一厂家生产。

★8.管材、管件的连接方式：DN65口径的管材、管件采用S型双卡压式连接。弯头管件折弯处需采用一体成型工艺，不允许有径向焊缝，纵向焊缝只允许一条。

9.管材按照GB/T19228.2进行尺寸、外观、压扁、扩口试验、液压、气密等试验，并出具国家授权相应资质检测单位的检测报告；管件按照GB/T19228.1进行尺寸、外观、耐压试验、负压试验、拉拔试验、盐雾试验、晶间腐蚀试验、弯曲挠角试验、化学成分分析等试验。并提供省级检测单位的第三方检测报告。

10.管材供货长度：6米/支。

★11.投标单位提供的薄壁不锈钢管材、管件的工作压力：1.6MPa

★12.投标单位提供的管材的力学性能应满足抗拉强度≥520MPa，热处理状态断后伸长率≥35%。原材料的化学成分应符合国家标准的规定。压力等级1.6MPa。

★13.生产厂家必须有针对影响使用寿命的关键工艺：气体保护焊接；钝化处理；固溶处理；工艺设备。管材管件供货外观为材料不锈钢本色，不得采取抛光方式。招标人在中标人供货之前对工艺和设备照相取证，发现投标人作假，没有此设备、没有此工艺或者工艺标准与投标时不符合，或招标人当时未发现，招标人在工厂监造时发现上述造假行为，招标人将按规定全部退货，按程序中止此合同。所有管件必须经过固溶处理使管件获得光亮表面，并防止晶间腐蚀和应力腐蚀；所有管材、管件必须进行内外表面酸洗钝化处理，使管材、管件表面无细菌、干净卫生；管件焊接组件必须进行内外表面的气体保护焊接，防止焊缝处氧化而降低耐腐蚀性能。

14.管材及管件在出厂检验应加强以下项目：

a.水管：逐根进行气密性试验或涡流探伤；逐根进行外观、尺寸检验；每批次进行1组晶间腐蚀试验。

b.管件：逐个进行外观、尺寸检验；逐个进行水压及气密性检验。

★15.管件用橡胶密封圈采用三元乙丙橡胶。密封圈的技术要求及结构、尺寸须符合GB/T19228.3和CJ/T152的规定。

16.◇DN65口径的薄壁不锈钢管材的尺寸与公差、材料、试验、检验、标记与标志、包装和贮运按GB/T19228.2-2011《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》（S型Ⅰ系列）执行；

◇DN65口径的卡压式管件的类型与代号、型式与尺寸、要求、试验、检验、标志、包装、运输和贮存按GB/T19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》（S型Ⅰ系列）执行；

◇卡压式管件用O形密封圈的型式与尺寸、技术要求、试验与检验、标志、包装和贮运按GB/T19228.3-2012《不锈钢卡压式管件组件第3部分：O形橡胶密封圈》执行；

17.包装：管材成捆包装，管材两端应予适当保护以免运输的破坏，管件用纸箱包装，管材、管件的包装应符合长途运输的要求。

18.交货：提供供货产品的出厂检验报告（包括涂层），产品合格证，涉水产品卫生许可证（包括涂层），配件、备品备件清单，以及相关技术资料。

19.交货地点：按订单规定的交货地点交货。

★20.投标单位在投标时应提供卡压式管件及沟槽式卡箍接头的安装施工规范，并且该规范应充分考虑施工现场的可操作性和简便性等，在产品施工安装期间，供货商应根据采购人的需求免费提供相关技术人员指导施工单位正确安装。按要求提供充电式电动便携式安装工具。免费提供安装工具每个工程项目不少于2套。

21.安装施工要求:符合《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》CECS277、《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS153和国标图集《建筑给水金属管道安装----薄壁不锈钢管》10S407-2等现行标准。

22.本次招标所有产品质保期自采购的产品经验收合格并正式正常运行之日起不少于5年。

23.中标后招标人会对中标人进行实地考察。如果与投标文件不相符的话，招标人有权取消其中标资格，并按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（二）供货期限

1.供货期限：自合同签订之日起。每批供货按需方每批下订单的供货清单10日内供货。

（三）付款方式

材料按批运至指定地点，按实际供货数量乘以单价计算货款，货到验收合格后支付本批次货款的 70%，一年后付至该批货款的 95%。该批货款的5%作为质保金，在质保期满后不计息全额一次性付清。出卖人应在合同约定的付款期限前，开具符合买受人要求的13%增值税专用发票，否则买受人有权延迟付款且不承担违约责任。出卖人未按规定履行开票义务，由出卖人承担造成的税收损失赔偿责任。

（四）其他事项

1、本项目质保期满后，根据需要，延长技术人员在现场的运行指导时间。设备的维修收取材料交通成本费。

2、货物的原产地：中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

★3、甲方有权对货物数量和服务内容提出增加或减少，金额随之增减。

4、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、产地及一些必须说明的技术参数等。

5、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、本项目为固定含税单价合同，税率【13%】，单价包含所投设备及其备品、备件生产、检验、样板、配件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）及包装、运至最终目的地的运输、卸货、损耗、送检、验货、保险、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。上述单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

7、验收标准：根据招标文件要求、供货商承诺及有关规定，由采购方及相关部门进行验收，如验收不合格，采购方有权拒收。

供货过程中，采购人将会自行对投标产品随机抽样，送省级及以上质量监督检验机构按国家最新的有关规定、合同、投标文件约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报相关采购网站公示。如供需双方在合同有效期内因设备质量问题发生争议时，以有权鉴定部门的质量鉴定结果为准。相关材料检测费用由供货商承担。

注：招标文件中加注星号（“★”）的为主要条款，投标文件对这些主要条款的任何偏离(即不满足)将导致废标。

第四章 开标和评标

一、采购人组织招标

1.成立评标委员会小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2.投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

二、评选程序

资格符合性评审→商务标开标、评审→确定中标候选人。

三、投标人资格审查

所有符合递交投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格后审文件的要求对投标人的资格进行审查。只有通过资格条件评审的投标人，才能参加商务标的开标及评标。

四、评标方法、标准具体如下：

本项目采用  最低价中标法  ，到投标截止时间止，若投标人不足三家或经评审后有效投标人不足三家时，招标人有权采用竞争性谈判确定中标单位。即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标供应商推荐为中标人的评标方法。

（一）资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人需提供的材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书或法定代表人身份证明 | 法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明；授权委托人参加投标的，提供有效的授权委托书及委托人身份证明。 | 检查有效性 |  |
| 2 | 具有独立法人资格 | 有效的企业营业执照 |  |  |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 提供相关材料复印件 |  |  |
| 4 | 具备履行合同必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺书 | 格式见附件 |  |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 无重大违法记录声明 | 格式见附件 |  |
| 6 | 资格文件的声明函 | 关于资格文件的声明函 | 格式见附件 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 |  | 须提供截图打印 |  |
| 8 | 所投产品生产厂家具有市级以上（含市级）卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件（相关证书须在有效期内，包括管材、管件缺一不可） |  | 须提供市级以上（含市级）卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件复印件，加盖投标人单位公章 |  |
| 9 | 所投产品生产厂家获得特种设备制造许可证（TS压力管道） |  | 须提供特种设备制造许可证书复印件，加盖投标人单位公章 |  |
| 10 | 投标保证金转账回单记录和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息） |  | 复印件（加盖单位公章） |  |
| 11 | 如为经销商或代理商投标，投标时须提供生产厂家对于本项目的授权和质保承诺函 |  | 须提供生产厂家对于本项目的授权和质保承诺函 |  |
| 12 | 投标单位具备省级及以上第三方检测机构出具的薄壁不锈钢管材DN65的检测报告 |  | 复印件加盖单位公章 |  |
| 13 | 技术部分正负偏离表 |  | 格式见附件 |  |
| 备注： ①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，记不良行为一次并网上公示。 ②上述材料为原件复印件的，需清晰，否则可认定资格审查不通过； ③上述(1)～（13)中任何一条不符合要求，则资格审查不通过； ④如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |  |  |

特别提醒：“资格审查文件”所须提供材料的复印件（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。

（二）商务标 （100分）（以总价评标）

按总价评标，本项目最高总价限价12.46万元。

（1）确定有效报价

投标报价（总价）超过采购预算的或投标单价超过单价最高限价的作无效投标处理。

（2）价格分统一采用最低价中标法计算，按报价从低到高的顺序确定排名次序，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价即为第一中标。

五、确定中标候选人及中标价

由评标委员会按照总得分从高至低进行的顺序排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。若总得分有相同时，则按下列办法确定排序：

若商务标得分也相同，则采取招标人代表现场抽签的方式确定排序。

六、确定中标人

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 后补供应商

因中标供应商在履行合同过程中违反合同约定，被招标人根据合同条款中止履行合同的，由招标人根据原评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为后补供应商，也可以重新招标。

- 出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件中的投标函无企业法人代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的 ；

4、如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

5、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件文件要求的；

6、投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

7、投标文件逾期送达的；

8、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10、凡与南通沿海开发集团有限公司及其下属子公司发生过法律纠纷的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、技术参数出现负偏离的。

7、不同投标人的投标文件相互混装，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，如评审过程中发现有此项不良作为的，投标保证金不予退还，并且将其列入南通沿海集团黑名单；

- 出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

5、投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏差的最大范围或最高项数的；

6、投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价的；

7、投标文件的组成不符合招标文件要求的；

8、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

9、与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量有缺项、漏项、数量不相同的；

10、未按招标文件要求提供投标保证金的；

11、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

12、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

13、投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

14、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- 中标通知

1、开标结束后，招标采购单位自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

- 其他

（一）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（二）落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

- 第五章 合同主要条款

合同书

采购方：     南通海润水务有限公司

供货方：

项目名称：                                         采购编号：

相关条款如下：

- 商务条款

1.供货范围：

采购方订购的产品清单及价格如下：                 单位：人民币元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

本合同总价暂定价，结算价=中标单价*实际供货数量，数量按实结算。中标后，投标响应报价明细表中所报单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

2.合同价格

固定含税单价合同，税率【13%】，单价中包含所投设备及其备品、备件生产、检验、样板、配件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）及包装、运至最终目的地的运输、卸货、损耗、送检、验货、保险、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

3.支付方式：

3.1材料按批运至指定地点，按实际供货数量乘以单价计算货款，货到验收合格后支付本批次货款的 70%，一年后付至该批货款的 95%。该批货款的5%作为质保金，在质保期满后不计息全额一次性付清。出卖人应在合同约定的付款期限前，开具符合买受人要求的13%增值税专用发票，否则买受人有权延迟付款且不承担违约责任。出卖人未按规定履行开票义务，由出卖人承担造成的税收损失赔偿责任。

4.履约保证金：

4.1合同履约保证金 万元，供货方应在中标通知书发出5个工作日内，签订合同前缴纳至招标人指定账户。

4.2履约保证金退还：在年度采购合同履行结束后由采购单位返还（不计利息），如供货方违约的，采购方有权在履约保证金中直接扣除相应的款项。

5.供货期：订合同后按采购方供货计划供货，具体时间以采购人通知为准。每批供货按采购方每批下订单的供货清单10日内供货。

6.包装与运输：

6.1设备包装应按国家标准或部颁标准执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和减少均由供货方承担；发货同时提供供货产品的出厂检验报告（包括涂层），产品合格证，涉水产品卫生许可证（包括涂层），配件、备品备件清单，以及相关技术资料。

6.2供货方安排运输并承担全部运输费用和运输风险以及运输所导致的事故责任。

6.3卸货过程中造成的货物破损、安全责任事故等多种情况均由供货商承担所有责任与赔偿。

7.保险：货物本身及运输由供货方办理保险，其费用由供货方承担。

8.质保期及售后服务

8.1质保期：自采购的产品经验收合格并正式正常运行之日起    年。

8.2质保期内，因供货方所供货物的质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内（采购方告知的紧急情况8小时内），派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救（包括另请第三方维修更换）而发生的一切损失和费用。

8.3质保期满后，出现故障时，供货方仍应按上述时限派人员到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件；其余按维保协议执行。

8.4供货方应提供货物的最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，采购方有权追究供货方的责任。

9.违约责任：

9.1如供货方未按照采购方要求的期限交付合格产品的，每逾期一天，供货方应向采购方支付相当于该批次货款总额万分之三/日的违约金；逾期达5天，采购方有权全部或部分解除合同，且供货方应向采购方支付本合同总额10%的违约金。

9.2在合同期内价格一律不得变动。因价格上涨供货方执意不发货，造成采购方的一切损失（含违约责任）由供货方全部承担。

9.3供货方在货到现场时必须通知采购方，待验收合格后方可付款。如供货方提供的货物经采购方验收不合格的，供货方应按照采购方要求予以更换、重作，实际交付时间以供货方提供的产品经采购方验收合格之日为准，因此导致的逾期交付责任由供货方按照8.1条的约定承担。

9.4如本合同约定的供货方应支付的违约金不足以弥补采购方因供货方违约所受损失的，供货方应赔偿采购方全部损失。

9.5由于不可抗力的原因造成无法及时供货或足量供货，双方可协商解决。

10.合同的解除和变更

10.1合同生效后，双方应按照合同约定的条款共同遵守，不得随意解除和变更。除本合同另有约定外，若需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，并经对方同意后方可解除或变更合同。

10.2变更或解除合同，如非采购方原因，所造成的损失由供货方负责。

- 技术条款

1.质量检验要求：材料全部到达现场后，供货方应按采购方安排的时间派人到现场进行检验。如供货方不能按时到达现场，采购方有权自行检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供货方应认可并负责处理。

2.技术支持售后服务：

2.1供货方必须向采购方提供技术后援支持。供货方必须在质保期内提供免费的技术支持，并对采购方人员进行培训。质保期满后供货方应继续提供相关技术服务。

- 合同生效及其它

1.本项目招标文件、投标文件及附件、修改澄清文件及中标人的承诺、报价单等均是合同内容的组成部分。

2.本合同经双方签章后，即行生效。

3.合同生效后，买卖双方都应严格履行合同，如出现问题双方应积极协商解决，协商不成则向采购方所在地人民法院提起诉讼。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜协商解决。

5.本合同一式六份，三方各两份。

| 采购方（章）：南通海润水务有限公司 地址：江苏省南通市通州湾示范区汉江路（政务中心南） 法定代表人： 委托代理人： 日 期： 年 月 日 开户银行：中国银行南通分行 账号：483260649067 电话：0513-82501001 | 供货方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 日 期： 年 月 日 开户银行： 账号： 电话： |
| --- | --- |

附件：

廉政责任书

项目名称：

项目地址：

委托单位名称：	                        (简称甲方)

承包单位名称：	                        (简称乙方)

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政协议。

同时面向社会接受监督，甲方监督部门将认真履行监督执纪问责职责，对违法违纪问题发现一起、查处一起，并追究相关责任。

第一条 甲方工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与乙方承包本项目有关的设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其它与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条 乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其它有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条 甲乙双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。第四条 甲乙双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条 甲方监督部门对甲、乙双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律、法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对甲、乙双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导甲、乙双方抓好廉政建设，对甲、乙双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第七条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，甲方监督部门按照管理权限， 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，甲方监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对乙方予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入甲方单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方将部分辅助项目依法分包的，乙方与分包单位就协议的履行承担连带责任。第八条 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，各方签署后立即生效。

第九条 本协议一式捌份。

甲方：南通海润水务有限公司      乙方：

代表人签名（盖章）：				代表人签名（盖章）：

年	月	日					       年	月	日

第六章 合同授予

一、中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出5个工作日内，签订合同前缴纳至招标人指定账户，中标供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明15日内与采购人签订合同。合同一式四份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

三、按采购合同约定支付的货款。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；投标文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就投标文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通沿海集团网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通沿海集团网、省、国家级等相关媒体予以披露。

七、质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 对其他资格要求、项目需求、评分标准的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

- 第八章 投标文件格式

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通海润水务有限公司：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的（招标项目名称及项目编号)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通海润水务有限公司：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称及项目编号)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年月日年月日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、无重大违法记录声明函

南通海润水务有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年   月   日

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通海润水务有限公司：

我单位 （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的 (项目名称）， (项目编号），我单位 (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

5、关于资格文件的声明函

南通海润水务有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的（招标项目名称及项目编号)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	月	日

6、技术部分正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

注：1、按照基本技术要求详细填列。招标文件中加注星号（“★”）的为主要条款，投标文件对这些主要条款的任何偏离(即不满足)将导致废标。

2、行数不够，可自行添加。

3、供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

4、如全部响应，可空白表显示。

- B商务标（单独密封）

1、投标响应报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所投产品品牌 |  |
| 投标报价总计 | ¥： 元，人民币大写： 元。 |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本项目为固定含税单价合同，税率【13%】，单价包含所投设备及其备品、备件生产、检验、样板、配件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费）及包装、运至最终目的地的运输、卸货、损耗、送检、验货、保险、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。上述单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

2、投标响应报价明细表

| 序号 | 品名 | 公称通径(DN) | 外径（mm） | 数量 | 含税投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316L卡压式薄壁不锈钢管 | DN65*2.0壁厚 | 76.1 | 708 |  |  |
| 2 | 316L 等径直接 | DN65 | 76.1 | 100 |  |  |
| 3 | 316L外丝直接 | DN65*25 |  | 23 |  |  |
| 4 | 316L法兰转换接头 | DN65 | 76.1 | 23 |  |  |
| 5 | 不锈钢分水器（两头卡压 间距215mm）65*20外丝分水器2支路 | 65*20*2 |  | 134 |  |  |
| 6 | 外包聚氨酯镀锌U型卡 | DN65 |  | 268 |  |  |
| 7 | 316L A型90°弯头 | DN65 |  | 5 |  |  |
| 8 | 316L A型45°弯头 | DN65 |  | 5 |  |  |
| 9 | 316L B型90°弯头 | DN65 |  | 5 |  |  |
| 10 | 316L B型45°弯头 | DN65 |  | 5 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

（1）本项目将根据工程实际需要，要求供货人少量多批次送至不同施工现场，请投标人充分考虑运输成本。

（2）中标后，投标响应报价明细表中所报单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

（3）如因采购人实际需求，供货数量发生变化，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货量进行结算，单价不变。